## ParamsAndSets
|  |  | Dim | Rdim | Cdim
SET | t | sets!A2 |  | 1
SET | PEVscen | sets!b2 |  | 1
SET | Windscen | sets!c2 |  | 1
SET | PVscen | sets!d2 |  | 1
PAR | Wind | Scalar!A2 | 0
PAR | PV | Scalar!B2 | 0
PAR | RATE_EV | Scalar!C2 | 0
PAR | FOR_PL | Scalar!D2 | 0
PAR | Penalty_Reg_Down | Scalar!E2 | 0
PAR | Penalty_Reg_Up | Scalar!F2 | 0
PAR | Penalty_Res | Scalar!G2 | 0
PAR | DoD | Scalar!H2 | 0
PAR | eta_charge_PL | Scalar!I2 | 0
PAR | eta_Discharge_PL | Scalar!J2 | 0
PAR | SOC_min | Scalar!K2 | 0
PAR | SOC_max | Scalar!L2 | 0
PAR | Tariff_En | Scalar!M2 | 0
PAR | Stay_Tariff | Scalar!N2 | 0
PAR | Cd_E | Scalar!O2 | 0
PAR | Cd_Reg | Scalar!P2 | 0
PAR | M | Scalar!Q2 | 0
PAR | TransCap | Scalar!R2 | 0
PAR | Tariff_EN_PL2V | Scalar!S2 | 0
PAR | Demand_P | Demand!A2 |  | 1
PAR | PL_Number | PL!A2 |  | 1 | 1
PAR | PL_SOE | PL!W2 |  | 1 | 1
PAR | PL_Cap | PL!AS2 |  | 1 | 1
PAR | Windgen | Generation!M2:W24 |  | 1 | 1
PAR | Pvgen | Generation!A2:K26 |  | 1 | 1
PAR | Prob_PV | Probability!M3 |  | 1
PAR | Prob_PL | Probability!A3 |  | 1
PAR | Prob_Wind | Probability!G3 |  | 1
PAR | Price_Energy | PriceEnergy!A2 |  | 1
PAR | Price_Reserve | Reserve!A2 |  | 1
PAR | P_del_Res | Reserve!E2 |  | 1
PAR | Price_Reg_Up | RegUp!A2 |  | 1
PAR | P_del_Reg_Up | RegUp!D2 |  | 1
PAR | Price_Reg_Down | RegDown!A2 |  | 1
PAR | P_del_Reg_Down | RegDown!D2 |  | 1
PAR | Cap_payment_price | Cap!A2 |  | 1
PAR | Cap_Reg_Down | Cap!D2 |  | 1
PAR | Cap_Reg_Up | Cap!G2 |  | 1
PAR | Windexp | Generation!E32:F56 |  | 1 | 1
PAR | PVexp | Generation!A31:B55 |  | 1 | 1
SET | w | sets!F2 |  | 1
SET | S | sets!E2 |  | 1
SET | N_PV | sets!G2 |  | 1
set | N | sets2!a2:a71 |  | 1
set | N_DG | sets2!b2:b16 |  | 1
set | SL | sets2!c2 |  | 1
set | PQ | sets2!d3:d16 |  | 1
set | N_TN | sets2!e2:e22 |  | 1
Set | R | sets2!f2:f11 |  | 1
set | N_REN | sets2!G2:G3 |  | 1
set | conex | conex!A2:B15 |  | 2
par | V0_2 | V0_2!A2:B71 |  | 1
set | PARL | LineData!C1:E1 |  |  | 1
par | LineData | LineData!A1:E18 |  | 2 | 1
set | DM | dem!A1:C1 |  |  | 1
par | DEM | dem!A1:C71 |  | 1 | 1
par | demand | dem1!A1:AW17 |  | 1 | 2
set | PDQ | dem1!BA2:BB2 |  |  | 1
set | SWITCH | switch!a1:c10 |  | 2
set | conex_sin | conex_sin!A2:B20 |  | 2
set | N_REN2 | sets2!H2:H3 |  | 1
par | P_DG_MAX | P_DG_MAX!a2:b16 |  | 1 | 1
par | P_DG_MIN | P_DG_MAX!e2:f16 |  | 1 | 1
par | Prob | Probability!j3:k12 |  | 1 | 1
par | PV_S | Generation!A2:K26 |  | 1 | 1
par | Wind_S | Generation!M2:W26 |  | 1 | 1
par | Lambda_DR | DRA!A1:P25 |  | 1 | 1
set | CONDR | DREX!A2:B17 |  | 2
set | N_DR | sets!H2:H16 |  | 1
set | N_ES | sets!I2:I16 |  | 1

## Scalar
Wind | PV | RATE_EV | FOR_PL | Penalty_Reg_Down | Penalty_Reg_Up | Penalty_Res | DoD | eta_charge_PL | eta_Discharge_PL | SOC_min | SOC_max | Tariff_En | Stay_Tariff | Cd_E | Cd_Reg | M | TransCap | Tariff_EN_PL2V
1 | 1 | 3.3 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.81 | 0.4 | 0.9 | 0.2775 | 0 | 0.0175 | 0.0058333 | 10000000 | 5000 | 0.07625
[14 empty] | 0.0525 | 0.0175

## sets
t | PEVscen | Windscen | PVscen | S | w | N_PV | N_DR | N_ES
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 11
2 |  |  |  | 2 |  | 14 | 14
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## Sets2
N | N_DG | N_SL | PQ | N_TN | R | N_REN | N_REN2 | N_DR
1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 13
2 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 7
3 | 5 |  | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 4
4 | 6 |  | 4 | 5 | 4
5 |  |  | 5 | 6 | 5
6 |  |  | 6 | 7 | 6
7 |  |  | 7 | 8 | 7
8 |  |  | 8 | 9 | 8
9 |  |  | 9 | 10 | 9
10 |  |  | 10 | 11 | 10
11 |  |  | 11 | 12
12 |  |  | 12 | 13
13 |  |  | 13 | 14
14 |  |  | 14 | 15
15 |  |  | 15

## conex
N | N
1 | 2
2 | 3
3 | 4
4 | 5
2 | 9
9 | 10
2 | 6
6 | 7
6 | 8
3 | 11
11 | 12
12 | 13
4 | 14
4 | 15
8 | 13
10 | 14
13 | 15

## P_DG_MAX
| 1 |  | 1
1 | 0.04 | 1 | 0.04
2 | 0.04 | 2 | 0.04
3 | 0.04 | 3 | 0.04
4 | 0.04 | 4 | 0.04
5 | 0.04 | 5 | 0.04
6 | 0.04 | 6 | 0.04
7 | 0.04 | 7 | 0.04
8 | 0.04 | 8 | 0.04
9 | 0.04 | 9 | 0.04
10 | 0.04 | 10 | 0.04
11 | 0.04 | 11 | 0.04
12 | 0.04 | 12 | 0.04
13 | 0.04 | 13 | 0.04
14 | 0.04 | 14 | 0.04
15 | 0.04 | 15 | 0.04

## LineData
N | N | RL | XL | IMAX | 14-Bus distribution network
1 | 2 | 0.019592 | 0.019163 | 2 | Line No | From node i | To node j | R[Ohm] | X[Ohm] | R[p.u.] | X[p.u.]
2 | 3 | 0.016944 | 0.016574 | 1.899 | 1 | 1 | 2 | 1.3531 | 1.3235 | 0.019592 | 0.019163
3 | 4 | 0.012179 | 0.011912 | 1.899 | 2 | 2 | 3 | 1.1702 | 1.1446 | 0.016944 | 0.016574
4 | 5 | 0.022059 | 0.014879 | 1.266 | 3 | 3 | 4 | 0.84111 | 0.82271 | 0.012179 | 0.011912
2 | 9 | 0.029149 | 0.019661 | 1.266 | 4 | 4 | 5 | 1.5235 | 1.0276 | 0.022059 | 0.014879
9 | 10 | 0.024422 | 0.016473 | 1.266 | 5 | 2 | 9 | 2.0132 | 1.3579 | 0.029149 | 0.019661
2 | 6 | 0.037028 | 0.024975 | 2 | 6 | 9 | 10 | 1.6867 | 1.1377 | 0.024422 | 0.016473
6 | 7 | 0.015756 | 0.010628 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2.5573 | 1.7249 | 0.037028 | 0.024975
6 | 8 | 0.01812 | 0.012222 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1.0882 | 0.734 | 0.015756 | 0.010628
3 | 11 | 0.025998 | 0.017536 | 1.266 | 9 | 6 | 8 | 1.2514 | 0.8441 | 0.01812 | 0.012222
11 | 12 | 0.035452 | 0.023913 | 1.266 | 10 | 3 | 11 | 1.7955 | 1.2111 | 0.025998 | 0.017536
12 | 13 | 0.029149 | 0.019661 | 1.266 | 11 | 11 | 12 | 2.4484 | 1.6515 | 0.035452 | 0.023913
4 | 14 | 0.032301 | 0.021787 | 1.266 | 12 | 12 | 13 | 2.0132 | 1.3579 | 0.029149 | 0.019661
4 | 15 | 0.017332 | 0.011691 | 1.266 | 13 | 4 | 14 | 2.2308 | 1.5047 | 0.032301 | 0.021787
8 | 13 | 0.0011 | 0.009 | 1.266 | 14 | 4 | 15 | 1.197 | 0.8074 | 0.017332 | 0.011691
10 | 14 | 0.002 | 0.007 | 1752 |  | R[p.u]
13 | 15 | 0.003 | 0.006 | 1.266
[5 empty] | voltage base | 11000 | Volts
[5 empty] | Voltage/sqrt(3) | 6350.853 | Volts
[5 empty] | Apparent power (S) |  |  |  | P (Real Power) | Q (Reactive Power)
[5 empty] | (BaseKVA)Load data |  | Load |  | KVA*cos(0,98) | KVA*Sin(0,98) | P [p.u.] | Q [p.u.]
[5 empty] | 200 | KVA | P.U.
Nodes
[5 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 63 | 0.035959 |  | 61.74 | 12.5368 | 0.03524 | 0.0071557
[5 empty] | 3 | 100 | 0.057078 |  | 98 | 19.8997 | 0.055936 | 0.011358
[5 empty] | 4 | 200 | 0.11416 |  | 196 | 39.7995 | 0.11187 | 0.022717
[5 empty] | 5 | 63 | 0.035959 |  | 61.74 | 12.5368 | 0.03524 | 0.0071557
[5 empty] | 6 | 200 | 0.11416 |  | 196 | 39.7995 | 0.11187 | 0.022717
[5 empty] | 7 | 200 | 0.11416 |  | 196 | 39.7995 | 0.11187 | 0.022717
[5 empty] | 8 | 100 | 0.057078 |  | 98 | 19.8997 | 0.055936 | 0.011358
[5 empty] | 9 | 100 | 0.057078 |  | 98 | 19.8997 | 0.055936 | 0.011358
[5 empty] | 10 | 63 | 0.035959 |  | 61.74 | 12.5368 | 0.03524 | 0.0071557
[5 empty] | 11 | 200 | 0.11416 |  | 196 | 39.7995 | 0.11187 | 0.022717
[5 empty] | 12 | 100 | 0.057078 |  | 98 | 19.8997 | 0.055936 | 0.011358
[5 empty] | 13 | 63 | 0.035959 |  | 61.74 | 12.5368 | 0.03524 | 0.0071557
[5 empty] | 14 | 100 | 0.057078 |  | 98 | 19.8997 | 0.055936 | 0.011358
[5 empty] | 15 | 200 | 0.11416 |  | 196 | 39.7995 | 0.11187 | 0.022717
[5 empty] | Sbase= | 1752 | 1 |  |  |  | 0.98 | 0.199 | 1
[5 empty] | Power factor = 0,7 | [5 empty] | 1716.96 | 348.6436 | 1752
[5 empty] | Zbase[Ohm] | 69.0639 | Current[A] | 91.9562 |  |  | KW | KVA
[5 empty] | ZbaseNote |  | I base
Note on H17: Abebe: R[p.u.]=R[ohm]/Zbase
Note on G44: Abebe: Zbase=SQRT(3)*V^2/Sbase*1000
Note on I44: Abebe: Base current =1000*Sbase/sqrt(3)*Vbase

## Wind
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wind Generation 10 scenarios | [10 empty] | Wind Generation 1 scenario
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1
1 | 0.01484 | 0.027397 | 0.0034247 | 0.00057078 | 0.01484 | 0.011986 | 0.00057078 | 0.0022831 | 0.021689 | 0.0045662 | 1 | 26 | 48 | 6 | 1 | 26 | 21 | 1 | 4 | 38 | 8 | 1 | 26
2 | 0.027397 | 0.0062785 | 0.0091324 | 0.0074201 | 0.0034247 | 0.0097032 | 0.0068493 | 0.013128 | 0.010274 | 0.025685 | 2 | 48 | 11 | 16 | 13 | 6 | 17 | 12 | 23 | 18 | 45 | 2 | 48
3 | 0.021689 | 0.013128 | 0.0057078 | 0.021119 | 0.013699 | 0.015982 | 0.021119 | 0.013699 | 0.017123 | 0.013699 | 3 | 38 | 23 | 10 | 37 | 24 | 28 | 37 | 24 | 30 | 24 | 3 | 38
4 | 0.021689 | 0.027397 | 0.023402 | 0.02226 | 0.02226 | 0.0057078 | 0.028539 | 0.025114 | 0.028539 | 0.0091324 | 4 | 38 | 48 | 41 | 39 | 39 | 10 | 50 | 44 | 50 | 16 | 4 | 38
5 | 0.011986 | 0.013699 | 0.012557 | 0.015982 | 0.0017123 | 0.0017123 | 0.020548 | 0.018265 | 0.013699 | 0.0091324 | 5 | 21 | 24 | 22 | 28 | 3 | 3 | 36 | 32 | 24 | 16 | 5 | 21
6 | 0.023973 | 0.0017123 | 0.018265 | 0.014269 | 0.00057078 | 0.022831 | 0.0011416 | 0.021689 | 0.019406 | 0.015982 | 6 | 42 | 3 | 32 | 25 | 1 | 40 | 2 | 38 | 34 | 28 | 6 | 42
7 | 0.027397 | 0.0062785 | 0.005137 | 0.019977 | 0.010274 | 0.0034247 | 0.017694 | 0.019977 | 0.021119 | 0.030822 | 7 | 48 | 11 | 9 | 35 | 18 | 6 | 31 | 35 | 37 | 54 | 7 | 48
8 | 0.027968 | 0.015982 | 0.02968 | 0.0045662 | 0.010274 | 0.013699 | 0.020548 | 0.0057078 | 0.035388 | 0.017694 | 8 | 49 | 28 | 52 | 8 | 18 | 24 | 36 | 10 | 62 | 31 | 8 | 49
9 | 0.02226 | 0.028539 | 0.019977 | 0.041667 | 0.02226 | 0.0085616 | 0.030822 | 0.034247 | 0.019406 | 0.0062785 | 9 | 39 | 50 | 35 | 73 | 39 | 15 | 54 | 60 | 34 | 11 | 9 | 39
10 | 0.035959 | 0.032534 | 0.041667 | 0.025685 | 0.040525 | 0.011986 | 0.01484 | 0.027397 | 0.016553 | 0.035388 | 10 | 63 | 57 | 73 | 45 | 71 | 21 | 26 | 48 | 29 | 62 | 10 | 63
11 | 0.046804 | 0.027968 | 0.013128 | 0.037671 | 0.0062785 | 0.017694 | 0.0022831 | 0.040525 | 0.010845 | 0.028539 | 11 | 82 | 49 | 23 | 66 | 11 | 31 | 4 | 71 | 19 | 50 | 11 | 82
12 | 0.030251 | 0.0074201 | 0.0062785 | 0.023402 | 0.035388 | 0.021119 | 0.041096 | 0.01484 | 0.047374 | 0.039954 | 12 | 53 | 13 | 11 | 41 | 62 | 37 | 72 | 26 | 83 | 70 | 12 | 53
13 | 0.020548 | 0.022831 | 0.031963 | 0.01484 | 0.017694 | 0.013128 | 0.043379 | 0.041667 | 0.005137 | 0.010274 | 13 | 36 | 40 | 56 | 26 | 31 | 23 | 76 | 73 | 9 | 18 | 13 | 36
14 | 0.045662 | 0.040525 | 0.027968 | 0.0022831 | 0.0045662 | 0.018265 | 0.040525 | 0.023973 | 0.014269 | 0.038813 | 14 | 80 | 71 | 49 | 4 | 8 | 32 | 71 | 42 | 25 | 68 | 14 | 80
15 | 0.023402 | 0.033105 | 0.047374 | 0.0017123 | 0.046804 | 0.0371 | 0.0017123 | 0.039954 | 0.023973 | 0.049658 | 15 | 41 | 58 | 83 | 3 | 82 | 65 | 3 | 70 | 42 | 87 | 15 | 41
16 | 0.050799 | 0.011416 | 0.031963 | 0.0091324 | 0.0017123 | 0.011416 | 0.035959 | 0.0062785 | 0.023973 | 0.050799 | 16 | 89 | 20 | 56 | 16 | 3 | 20 | 63 | 11 | 42 | 89 | 16 | 89
17 | 0.033105 | 0.047374 | 0.0017123 | 0.0079909 | 0.014269 | 0.021119 | 0.033105 | 0.04395 | 0.045662 | 0.01484 | 17 | 58 | 83 | 3 | 14 | 25 | 37 | 58 | 77 | 80 | 26 | 17 | 58
18 | 0.037671 | 0.01484 | 0.031963 | 0.01484 | 0.023402 | 0.02968 | 0.045662 | 0.024543 | 0.030822 | 0.017123 | 18 | 66 | 26 | 56 | 26 | 41 | 52 | 80 | 43 | 54 | 30 | 18 | 66
19 | 0.0091324 | 0.04395 | 0.012557 | 0.019406 | 0.041667 | 0.046804 | 0.033676 | 0.017123 | 0.044521 | 0.013699 | 19 | 16 | 77 | 22 | 34 | 73 | 82 | 59 | 30 | 78 | 24 | 19 | 16
20 | 0.00057078 | 0.010274 | 0.026826 | 0.031963 | 0.015411 | 0.0062785 | 0.02226 | 0.023973 | 0.038813 | 0.041096 | 20 | 1 | 18 | 47 | 56 | 27 | 11 | 39 | 42 | 68 | 72 | 20 | 1
21 | 0.0097032 | 0.033105 | 0.0028539 | 0.021119 | 0.011416 | 0.0068493 | 0.0039954 | 0.0074201 | 0.040525 | 0.043379 | 21 | 17 | 58 | 5 | 37 | 20 | 12 | 7 | 13 | 71 | 76 | 21 | 17
22 | 0.037671 | 0.031393 | 0.023973 | 0.032534 | 0.033676 | 0.012557 | 0.013699 | 0.011986 | 0.0079909 | 0.038242 | 22 | 66 | 55 | 42 | 57 | 59 | 22 | 24 | 21 | 14 | 67 | 22 | 66
23 | 0.022831 | 0.011416 | 0.00057078 | 0.005137 | 0.016553 | 0.031393 | 0.016553 | 0.005137 | 0.021119 | 0.026826 | 23 | 40 | 20 | 1 | 9 | 29 | 55 | 29 | 9 | 37 | 47 | 23 | 40
24 | 0.017694 | 0.030822 | 0.016553 | 0.005137 | 0.02968 | 0.0034247 | 0.020548 | 0.030251 | 0.023402 | 0.021119 | 24 | 31 | 54 | 29 | 9 | 52 | 6 | 36 | 53 | 41 | 37 | 24 | 31

## V0_2
N | V0_2
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1

## Loadprofile
|  | load.profile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Peak load
|  | Reference data | 352 | 322 | 303 | 294 | 296 | 308 | 329 | 346 | 398 | 434 | 442 | 458 | 460 | 444 | 418 | 406 | 411 | 414 | 430 | 476 | 458 | 412 | 377 | 342 | 476
|  | Ref Load factor | 0.7395 | 0.67647 | 0.63655 | 0.61765 | 0.62185 | 0.64706 | 0.69118 | 0.72689 | 0.83613 | 0.91176 | 0.92857 | 0.96218 | 0.96639 | 0.93277 | 0.87815 | 0.85294 | 0.86345 | 0.86975 | 0.90336 | 1 | 0.96218 | 0.86555 | 0.79202 | 0.71849
Peak load
|  | Hourly demands | 1189.8487 | 1088.4412 | 1024.2164 | 993.7941 | 1000.5546 | 1041.1176 | 1112.1029 | 1169.5672 | 1345.3403 | 1467.0294 | 1494.0714 | 1548.1555 | 1554.916 | 1500.8319 | 1412.9454 | 1372.3824 | 1389.2836 | 1399.4244 | 1453.5084 | 1609 | 1548.1555 | 1392.6639 | 1274.355 | 1156.0462 | 1609
|  | Loading factor | 0.7395 | 0.67647 | 0.63655 | 0.61765 | 0.62185 | 0.64706 | 0.69118 | 0.72689 | 0.83613 | 0.91176 | 0.92857 | 0.96218 | 0.96639 | 0.93277 | 0.87815 | 0.85294 | 0.86345 | 0.86975 | 0.90336 | 1 | 0.96218 | 0.86555 | 0.79202 | 0.71849
|  | Formula | 0.0004596 | 0.00042043 | 0.00039562 | 0.00038387 | 0.00038648 | 0.00040215 | 0.00042957 | 0.00045177 | 0.00051966 | 0.00056667 | 0.00057711 | 0.000598 | 0.00060061 | 0.00057972 | 0.00054577 | 0.00053011 | 0.00053663 | 0.00054055 | 0.00056144 | 0.0006215 | 0.000598 | 0.00053794 | 0.00049224 | 0.00044654
|  | Maximum load | 1: 1609
|  | Power Factor 0.95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24
Node | Trafo KVA | [25 empty] | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | bar: 1 to 24
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 63 | 2 | 44.2588 | 14.5472 | 40.4868 | 13.3074 | 38.0978 | 12.5221 | 36.9662 | 12.1502 | 37.2176 | 12.2328 | 38.7265 | 12.7288 | 41.3669 | 13.5966 | 43.5044 | 14.2992 | 50.0426 | 16.4482 | 38.336 | 12.6004 | 55.575 | 18.2666 | 57.5868 | 18.9279 | 57.8382 | 19.0105 | 55.8265 | 18.3493 | 52.5574 | 17.2748 | 51.0485 | 16.7788 | 51.6772 | 16.9855 | 52.0544 | 17.1095 | 54.0662 | 17.7707 | 59.85 | 19.6717 | 57.5868 | 18.9279 | 51.8029 | 17.0268 | 47.4022 | 15.5804 | 43.0015 | 14.1339
3 | 100 | 3 | 70.2521 | 23.0907 | 64.2647 | 21.1228 | 60.4727 | 19.8764 | 58.6765 | 19.286 | 59.0756 | 19.4172 | 61.4706 | 20.2044 | 65.6618 | 21.582 | 69.0546 | 22.6972 | 79.4328 | 26.1083 | 60.8507 | 20.0007 | 88.2143 | 28.9946 | 91.4076 | 30.0442 | 91.8067 | 30.1754 | 88.6134 | 29.1258 | 83.4244 | 27.4203 | 81.0294 | 26.6331 | 82.0273 | 26.9611 | 82.6261 | 27.1579 | 85.8193 | 28.2074 | 95 | 31.225 | 91.4076 | 30.0442 | 82.2269 | 27.0267 | 75.2416 | 24.7307 | 68.2563 | 22.4348
4 | 200 | 4 | 140.5042 | 46.1815 | 128.5294 | 42.2456 | 120.9454 | 39.7528 | 117.3529 | 38.572 | 118.1513 | 38.8344 | 122.9412 | 40.4088 | 131.3235 | 43.164 | 138.1092 | 45.3943 | 158.8655 | 52.2166 | 121.7014 | 40.0013 | 176.4286 | 57.9893 | 182.8151 | 60.0884 | 183.6134 | 60.3508 | 177.2269 | 58.2517 | 166.8487 | 54.8405 | 162.0588 | 53.2662 | 164.0546 | 53.9221 | 165.2521 | 54.3157 | 171.6387 | 56.4149 | 190 | 62.45 | 182.8151 | 60.0884 | 164.4538 | 54.0533 | 150.4832 | 49.4614 | 136.5126 | 44.8695
5 | 63 | 5 | 44.2588 | 14.5472 | 40.4868 | 13.3074 | 38.0978 | 12.5221 | 36.9662 | 12.1502 | 37.2176 | 12.2328 | 38.7265 | 12.7288 | 41.3669 | 13.5966 | 43.5044 | 14.2992 | 50.0426 | 16.4482 | 38.336 | 12.6004 | 55.575 | 18.2666 | 57.5868 | 18.9279 | 57.8382 | 19.0105 | 55.8265 | 18.3493 | 52.5574 | 17.2748 | 51.0485 | 16.7788 | 51.6772 | 16.9855 | 52.0544 | 17.1095 | 54.0662 | 17.7707 | 59.85 | 19.6717 | 57.5868 | 18.9279 | 51.8029 | 17.0268 | 47.4022 | 15.5804 | 43.0015 | 14.1339
6 | 200 | 6 | 140.5042 | 46.1815 | 128.5294 | 42.2456 | 120.9454 | 39.7528 | 117.3529 | 38.572 | 118.1513 | 38.8344 | 122.9412 | 40.4088 | 131.3235 | 43.164 | 138.1092 | 45.3943 | 158.8655 | 52.2166 | 121.7014 | 40.0013 | 176.4286 | 57.9893 | 182.8151 | 60.0884 | 183.6134 | 60.3508 | 177.2269 | 58.2517 | 166.8487 | 54.8405 | 162.0588 | 53.2662 | 164.0546 | 53.9221 | 165.2521 | 54.3157 | 171.6387 | 56.4149 | 190 | 62.45 | 182.8151 | 60.0884 | 164.4538 | 54.0533 | 150.4832 | 49.4614 | 136.5126 | 44.8695
7 | 200 | 7 | 140.5042 | 46.1815 | 128.5294 | 42.2456 | 120.9454 | 39.7528 | 117.3529 | 38.572 | 118.1513 | 38.8344 | 122.9412 | 40.4088 | 131.3235 | 43.164 | 138.1092 | 45.3943 | 158.8655 | 52.2166 | 121.7014 | 40.0013 | 176.4286 | 57.9893 | 182.8151 | 60.0884 | 183.6134 | 60.3508 | 177.2269 | 58.2517 | 166.8487 | 54.8405 | 162.0588 | 53.2662 | 164.0546 | 53.9221 | 165.2521 | 54.3157 | 171.6387 | 56.4149 | 190 | 62.45 | 182.8151 | 60.0884 | 164.4538 | 54.0533 | 150.4832 | 49.4614 | 136.5126 | 44.8695
8 | 100 | 8 | 70.2521 | 23.0907 | 64.2647 | 21.1228 | 60.4727 | 19.8764 | 58.6765 | 19.286 | 59.0756 | 19.4172 | 61.4706 | 20.2044 | 65.6618 | 21.582 | 69.0546 | 22.6972 | 79.4328 | 26.1083 | 60.8507 | 20.0007 | 88.2143 | 28.9946 | 91.4076 | 30.0442 | 91.8067 | 30.1754 | 88.6134 | 29.1258 | 83.4244 | 27.4203 | 81.0294 | 26.6331 | 82.0273 | 26.9611 | 82.6261 | 27.1579 | 85.8193 | 28.2074 | 95 | 31.225 | 91.4076 | 30.0442 | 82.2269 | 27.0267 | 75.2416 | 24.7307 | 68.2563 | 22.4348
9 | 100 | 9 | 70.2521 | 23.0907 | 64.2647 | 21.1228 | 60.4727 | 19.8764 | 58.6765 | 19.286 | 59.0756 | 19.4172 | 61.4706 | 20.2044 | 65.6618 | 21.582 | 69.0546 | 22.6972 | 79.4328 | 26.1083 | 60.8507 | 20.0007 | 88.2143 | 28.9946 | 91.4076 | 30.0442 | 91.8067 | 30.1754 | 88.6134 | 29.1258 | 83.4244 | 27.4203 | 81.0294 | 26.6331 | 82.0273 | 26.9611 | 82.6261 | 27.1579 | 85.8193 | 28.2074 | 95 | 31.225 | 91.4076 | 30.0442 | 82.2269 | 27.0267 | 75.2416 | 24.7307 | 68.2563 | 22.4348
10 | 63 | 10 | 44.2588 | 14.5472 | 40.4868 | 13.3074 | 38.0978 | 12.5221 | 36.9662 | 12.1502 | 37.2176 | 12.2328 | 38.7265 | 12.7288 | 41.3669 | 13.5966 | 43.5044 | 14.2992 | 50.0426 | 16.4482 | 38.336 | 12.6004 | 55.575 | 18.2666 | 57.5868 | 18.9279 | 57.8382 | 19.0105 | 55.8265 | 18.3493 | 52.5574 | 17.2748 | 51.0485 | 16.7788 | 51.6772 | 16.9855 | 52.0544 | 17.1095 | 54.0662 | 17.7707 | 59.85 | 19.6717 | 57.5868 | 18.9279 | 51.8029 | 17.0268 | 47.4022 | 15.5804 | 43.0015 | 14.1339
11 | 200 | 11 | 140.5042 | 46.1815 | 128.5294 | 42.2456 | 120.9454 | 39.7528 | 117.3529 | 38.572 | 118.1513 | 38.8344 | 122.9412 | 40.4088 | 131.3235 | 43.164 | 138.1092 | 45.3943 | 158.8655 | 52.2166 | 121.7014 | 40.0013 | 176.4286 | 57.9893 | 182.8151 | 60.0884 | 183.6134 | 60.3508 | 177.2269 | 58.2517 | 166.8487 | 54.8405 | 162.0588 | 53.2662 | 164.0546 | 53.9221 | 165.2521 | 54.3157 | 171.6387 | 56.4149 | 190 | 62.45 | 182.8151 | 60.0884 | 164.4538 | 54.0533 | 150.4832 | 49.4614 | 136.5126 | 44.8695
12 | 100 | 12 | 70.2521 | 23.0907 | 64.2647 | 21.1228 | 60.4727 | 19.8764 | 58.6765 | 19.286 | 59.0756 | 19.4172 | 61.4706 | 20.2044 | 65.6618 | 21.582 | 69.0546 | 22.6972 | 79.4328 | 26.1083 | 60.8507 | 20.0007 | 88.2143 | 28.9946 | 91.4076 | 30.0442 | 91.8067 | 30.1754 | 88.6134 | 29.1258 | 83.4244 | 27.4203 | 81.0294 | 26.6331 | 82.0273 | 26.9611 | 82.6261 | 27.1579 | 85.8193 | 28.2074 | 95 | 31.225 | 91.4076 | 30.0442 | 82.2269 | 27.0267 | 75.2416 | 24.7307 | 68.2563 | 22.4348
13 | 63 | 13 | 44.2588 | 14.5472 | 40.4868 | 13.3074 | 38.0978 | 12.5221 | 36.9662 | 12.1502 | 37.2176 | 12.2328 | 38.7265 | 12.7288 | 41.3669 | 13.5966 | 43.5044 | 14.2992 | 50.0426 | 16.4482 | 38.336 | 12.6004 | 55.575 | 18.2666 | 57.5868 | 18.9279 | 57.8382 | 19.0105 | 55.8265 | 18.3493 | 52.5574 | 17.2748 | 51.0485 | 16.7788 | 51.6772 | 16.9855 | 52.0544 | 17.1095 | 54.0662 | 17.7707 | 59.85 | 19.6717 | 57.5868 | 18.9279 | 51.8029 | 17.0268 | 47.4022 | 15.5804 | 43.0015 | 14.1339
14 | 100 | 14 | 70.2521 | 23.0907 | 64.2647 | 21.1228 | 60.4727 | 19.8764 | 58.6765 | 19.286 | 59.0756 | 19.4172 | 61.4706 | 20.2044 | 65.6618 | 21.582 | 69.0546 | 22.6972 | 79.4328 | 26.1083 | 60.8507 | 20.0007 | 88.2143 | 28.9946 | 91.4076 | 30.0442 | 91.8067 | 30.1754 | 88.6134 | 29.1258 | 83.4244 | 27.4203 | 81.0294 | 26.6331 | 82.0273 | 26.9611 | 82.6261 | 27.1579 | 85.8193 | 28.2074 | 95 | 31.225 | 91.4076 | 30.0442 | 82.2269 | 27.0267 | 75.2416 | 24.7307 | 68.2563 | 22.4348
15 | 200 | 15 | 140.5042 | 46.1815 | 128.5294 | 42.2456 | 120.9454 | 39.7528 | 117.3529 | 38.572 | 118.1513 | 38.8344 | 122.9412 | 40.4088 | 131.3235 | 43.164 | 138.1092 | 45.3943 | 158.8655 | 52.2166 | 121.7014 | 40.0013 | 176.4286 | 57.9893 | 182.8151 | 60.0884 | 183.6134 | 60.3508 | 177.2269 | 58.2517 | 166.8487 | 54.8405 | 162.0588 | 53.2662 | 164.0546 | 53.9221 | 165.2521 | 54.3157 | 171.6387 | 56.4149 | 190 | 62.45 | 182.8151 | 60.0884 | 164.4538 | 54.0533 | 150.4832 | 49.4614 | 136.5126 | 44.8695
| 1752 |  | 1230.8168 | 404.5499 | 1125.9176 | 370.0712 | 1059.4815 | 348.2347 | 1028.0118 | 337.8911 | 1035.005 | 340.1897 | 1076.9647 | 353.9812 | 1150.3941 | 378.1163 | 1209.837 | 397.6542 | 1391.6622 | 457.4172 | 1066.1046 | 350.4116 | 1545.5143 | 507.986 | 1601.4605 | 526.3746 | 1608.4538 | 528.6732 | 1552.5076 | 510.2846 | 1461.595 | 480.403 | 1419.6353 | 466.6116 | 1437.1185 | 472.358 | 1447.6084 | 475.8059 | 1503.5546 | 494.1945 | 1664.4 | 547.0618 | 1601.4605 | 526.3746 | 1440.6151 | 473.5073 | 1318.2328 | 433.2822 | 1195.8504 | 393.057
|  |  | 1: 1295.5966; 3: 1185.1765; 5: 1115.2437; 7: 1082.1176; 9: 1089.479; 11: 1133.6471; 13: 1210.9412; 15: 1273.5126; 17: 1464.9076; 19: 1122.2153; 21: 1626.8571; 23: 1685.7479 | 1693.1092 |  | 1634.2185 |  | 1538.521 |  | 1494.3529 |  | 1512.7563 |  | 1523.7983 |  | 1582.6891 |  | 1752 |  | 1685.7479 |  | 1516.437 |  | 1387.6134 |  | 1258.7899
|  | Sbase | 1: 2300
Load per unit
|  | Power Factor 0.95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24
| Bus load data | [25 empty] | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | bar: 1 to 24
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | 2 | 0.019243 | 0.0063249 | 0.017603 | 0.0057858 | 0.016564 | 0.0054444 | 0.016072 | 0.0052827 | 0.016182 | 0.0053186 | 0.016838 | 0.0055343 | 0.017986 | 0.0059116 | 0.018915 | 0.006217 | 0.021758 | 0.0071514 | 0.016668 | 0.0054784 | 0.024163 | 0.007942 | 0.025038 | 0.0082295 | 0.025147 | 0.0082654 | 0.024272 | 0.0079779 | 0.022851 | 0.0075108 | 0.022195 | 0.0072951 | 0.022468 | 0.007385 | 0.022632 | 0.0074389 | 0.023507 | 0.0077264 | 0.026022 | 0.0085529 | 0.025038 | 0.0082295 | 0.022523 | 0.007403 | 0.02061 | 0.0067741 | 0.018696 | 0.0061452
| 100 | 3 | 0.030544 | 0.010039 | 0.027941 | 0.0091838 | 0.026292 | 0.0086419 | 0.025512 | 0.0083852 | 0.025685 | 0.0084423 | 0.026726 | 0.0087845 | 0.028549 | 0.0093835 | 0.030024 | 0.0098683 | 0.034536 | 0.011351 | 0.026457 | 0.0086959 | 0.038354 | 0.012606 | 0.039742 | 0.013063 | 0.039916 | 0.01312 | 0.038528 | 0.012663 | 0.036271 | 0.011922 | 0.03523 | 0.01158 | 0.035664 | 0.011722 | 0.035924 | 0.011808 | 0.037313 | 0.012264 | 0.041304 | 0.013576 | 0.039742 | 0.013063 | 0.035751 | 0.011751 | 0.032714 | 0.010752 | 0.029677 | 0.0097542
| 200 | 4 | 0.061089 | 0.020079 | 0.055882 | 0.018368 | 0.052585 | 0.017284 | 0.051023 | 0.01677 | 0.05137 | 0.016885 | 0.053453 | 0.017569 | 0.057097 | 0.018767 | 0.060047 | 0.019737 | 0.069072 | 0.022703 | 0.052914 | 0.017392 | 0.076708 | 0.025213 | 0.079485 | 0.026125 | 0.079832 | 0.026239 | 0.077055 | 0.025327 | 0.072543 | 0.023844 | 0.07046 | 0.023159 | 0.071328 | 0.023444 | 0.071849 | 0.023616 | 0.074626 | 0.024528 | 0.082609 | 0.027152 | 0.079485 | 0.026125 | 0.071502 | 0.023501 | 0.065427 | 0.021505 | 0.059353 | 0.019508
| 63 | 5 | 0.019243 | 0.0063249 | 0.017603 | 0.0057858 | 0.016564 | 0.0054444 | 0.016072 | 0.0052827 | 0.016182 | 0.0053186 | 0.016838 | 0.0055343 | 0.017986 | 0.0059116 | 0.018915 | 0.006217 | 0.021758 | 0.0071514 | 0.016668 | 0.0054784 | 0.024163 | 0.007942 | 0.025038 | 0.0082295 | 0.025147 | 0.0082654 | 0.024272 | 0.0079779 | 0.022851 | 0.0075108 | 0.022195 | 0.0072951 | 0.022468 | 0.007385 | 0.022632 | 0.0074389 | 0.023507 | 0.0077264 | 0.026022 | 0.0085529 | 0.025038 | 0.0082295 | 0.022523 | 0.007403 | 0.02061 | 0.0067741 | 0.018696 | 0.0061452
| 200 | 6 | 0.061089 | 0.020079 | 0.055882 | 0.018368 | 0.052585 | 0.017284 | 0.051023 | 0.01677 | 0.05137 | 0.016885 | 0.053453 | 0.017569 | 0.057097 | 0.018767 | 0.060047 | 0.019737 | 0.069072 | 0.022703 | 0.052914 | 0.017392 | 0.076708 | 0.025213 | 0.079485 | 0.026125 | 0.079832 | 0.026239 | 0.077055 | 0.025327 | 0.072543 | 0.023844 | 0.07046 | 0.023159 | 0.071328 | 0.023444 | 0.071849 | 0.023616 | 0.074626 | 0.024528 | 0.082609 | 0.027152 | 0.079485 | 0.026125 | 0.071502 | 0.023501 | 0.065427 | 0.021505 | 0.059353 | 0.019508
| 200 | 7 | 0.061089 | 0.020079 | 0.055882 | 0.018368 | 0.052585 | 0.017284 | 0.051023 | 0.01677 | 0.05137 | 0.016885 | 0.053453 | 0.017569 | 0.057097 | 0.018767 | 0.060047 | 0.019737 | 0.069072 | 0.022703 | 0.052914 | 0.017392 | 0.076708 | 0.025213 | 0.079485 | 0.026125 | 0.079832 | 0.026239 | 0.077055 | 0.025327 | 0.072543 | 0.023844 | 0.07046 | 0.023159 | 0.071328 | 0.023444 | 0.071849 | 0.023616 | 0.074626 | 0.024528 | 0.082609 | 0.027152 | 0.079485 | 0.026125 | 0.071502 | 0.023501 | 0.065427 | 0.021505 | 0.059353 | 0.019508
| 100 | 8 | 0.030544 | 0.010039 | 0.027941 | 0.0091838 | 0.026292 | 0.0086419 | 0.025512 | 0.0083852 | 0.025685 | 0.0084423 | 0.026726 | 0.0087845 | 0.028549 | 0.0093835 | 0.030024 | 0.0098683 | 0.034536 | 0.011351 | 0.026457 | 0.0086959 | 0.038354 | 0.012606 | 0.039742 | 0.013063 | 0.039916 | 0.01312 | 0.038528 | 0.012663 | 0.036271 | 0.011922 | 0.03523 | 0.01158 | 0.035664 | 0.011722 | 0.035924 | 0.011808 | 0.037313 | 0.012264 | 0.041304 | 0.013576 | 0.039742 | 0.013063 | 0.035751 | 0.011751 | 0.032714 | 0.010752 | 0.029677 | 0.0097542
| 100 | 9 | 0.030544 | 0.010039 | 0.027941 | 0.0091838 | 0.026292 | 0.0086419 | 0.025512 | 0.0083852 | 0.025685 | 0.0084423 | 0.026726 | 0.0087845 | 0.028549 | 0.0093835 | 0.030024 | 0.0098683 | 0.034536 | 0.011351 | 0.026457 | 0.0086959 | 0.038354 | 0.012606 | 0.039742 | 0.013063 | 0.039916 | 0.01312 | 0.038528 | 0.012663 | 0.036271 | 0.011922 | 0.03523 | 0.01158 | 0.035664 | 0.011722 | 0.035924 | 0.011808 | 0.037313 | 0.012264 | 0.041304 | 0.013576 | 0.039742 | 0.013063 | 0.035751 | 0.011751 | 0.032714 | 0.010752 | 0.029677 | 0.0097542
| 63 | 10 | 0.019243 | 0.0063249 | 0.017603 | 0.0057858 | 0.016564 | 0.0054444 | 0.016072 | 0.0052827 | 0.016182 | 0.0053186 | 0.016838 | 0.0055343 | 0.017986 | 0.0059116 | 0.018915 | 0.006217 | 0.021758 | 0.0071514 | 0.016668 | 0.0054784 | 0.024163 | 0.007942 | 0.025038 | 0.0082295 | 0.025147 | 0.0082654 | 0.024272 | 0.0079779 | 0.022851 | 0.0075108 | 0.022195 | 0.0072951 | 0.022468 | 0.007385 | 0.022632 | 0.0074389 | 0.023507 | 0.0077264 | 0.026022 | 0.0085529 | 0.025038 | 0.0082295 | 0.022523 | 0.007403 | 0.02061 | 0.0067741 | 0.018696 | 0.0061452
| 200 | 11 | 0.061089 | 0.020079 | 0.055882 | 0.018368 | 0.052585 | 0.017284 | 0.051023 | 0.01677 | 0.05137 | 0.016885 | 0.053453 | 0.017569 | 0.057097 | 0.018767 | 0.060047 | 0.019737 | 0.069072 | 0.022703 | 0.052914 | 0.017392 | 0.076708 | 0.025213 | 0.079485 | 0.026125 | 0.079832 | 0.026239 | 0.077055 | 0.025327 | 0.072543 | 0.023844 | 0.07046 | 0.023159 | 0.071328 | 0.023444 | 0.071849 | 0.023616 | 0.074626 | 0.024528 | 0.082609 | 0.027152 | 0.079485 | 0.026125 | 0.071502 | 0.023501 | 0.065427 | 0.021505 | 0.059353 | 0.019508
| 100 | 12 | 0.030544 | 0.010039 | 0.027941 | 0.0091838 | 0.026292 | 0.0086419 | 0.025512 | 0.0083852 | 0.025685 | 0.0084423 | 0.026726 | 0.0087845 | 0.028549 | 0.0093835 | 0.030024 | 0.0098683 | 0.034536 | 0.011351 | 0.026457 | 0.0086959 | 0.038354 | 0.012606 | 0.039742 | 0.013063 | 0.039916 | 0.01312 | 0.038528 | 0.012663 | 0.036271 | 0.011922 | 0.03523 | 0.01158 | 0.035664 | 0.011722 | 0.035924 | 0.011808 | 0.037313 | 0.012264 | 0.041304 | 0.013576 | 0.039742 | 0.013063 | 0.035751 | 0.011751 | 0.032714 | 0.010752 | 0.029677 | 0.0097542
| 63 | 13 | 0.019243 | 0.0063249 | 0.017603 | 0.0057858 | 0.016564 | 0.0054444 | 0.016072 | 0.0052827 | 0.016182 | 0.0053186 | 0.016838 | 0.0055343 | 0.017986 | 0.0059116 | 0.018915 | 0.006217 | 0.021758 | 0.0071514 | 0.016668 | 0.0054784 | 0.024163 | 0.007942 | 0.025038 | 0.0082295 | 0.025147 | 0.0082654 | 0.024272 | 0.0079779 | 0.022851 | 0.0075108 | 0.022195 | 0.0072951 | 0.022468 | 0.007385 | 0.022632 | 0.0074389 | 0.023507 | 0.0077264 | 0.026022 | 0.0085529 | 0.025038 | 0.0082295 | 0.022523 | 0.007403 | 0.02061 | 0.0067741 | 0.018696 | 0.0061452
| 100 | 14 | 0.030544 | 0.010039 | 0.027941 | 0.0091838 | 0.026292 | 0.0086419 | 0.025512 | 0.0083852 | 0.025685 | 0.0084423 | 0.026726 | 0.0087845 | 0.028549 | 0.0093835 | 0.030024 | 0.0098683 | 0.034536 | 0.011351 | 0.026457 | 0.0086959 | 0.038354 | 0.012606 | 0.039742 | 0.013063 | 0.039916 | 0.01312 | 0.038528 | 0.012663 | 0.036271 | 0.011922 | 0.03523 | 0.01158 | 0.035664 | 0.011722 | 0.035924 | 0.011808 | 0.037313 | 0.012264 | 0.041304 | 0.013576 | 0.039742 | 0.013063 | 0.035751 | 0.011751 | 0.032714 | 0.010752 | 0.029677 | 0.0097542
| 200 | 15 | 0.061089 | 0.020079 | 0.055882 | 0.018368 | 0.052585 | 0.017284 | 0.051023 | 0.01677 | 0.05137 | 0.016885 | 0.053453 | 0.017569 | 0.057097 | 0.018767 | 0.060047 | 0.019737 | 0.069072 | 0.022703 | 0.052914 | 0.017392 | 0.076708 | 0.025213 | 0.079485 | 0.026125 | 0.079832 | 0.026239 | 0.077055 | 0.025327 | 0.072543 | 0.023844 | 0.07046 | 0.023159 | 0.071328 | 0.023444 | 0.071849 | 0.023616 | 0.074626 | 0.024528 | 0.082609 | 0.027152 | 0.079485 | 0.026125 | 0.071502 | 0.023501 | 0.065427 | 0.021505 | 0.059353 | 0.019508
|  | New loading factor | 0.67914 | 0.62126 | 0.5846 | 0.56723 | 0.57109 | 0.59425 | 0.63476 | 0.66756 | 0.76789 | 0.83735 | 0.85278 | 0.88365 | 0.88751 | 0.85664 | 0.80648 | 0.78332 | 0.79297 | 0.79876 | 0.82963 | 0.91838 | 0.88365 | 0.7949 | 0.72737 | 0.65984
|  | Power Factor 0.95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24
| Bus load data | [25 empty] | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | bar: 1 to 24
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | 2 | 0.017672 | 0.0058086 | 0.016166 | 0.0053136 | 0.015212 | 0.005 | 0.01476 | 0.0048515 | 0.014861 | 0.0048845 | 0.015463 | 0.0050825 | 0.016518 | 0.0054291 | 0.017371 | 0.0057096 | 0.019982 | 0.0065677 | 0.015307 | 0.0050313 | 0.022191 | 0.0072938 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.023095 | 0.0075908 | 0.022291 | 0.0073268 | 0.020986 | 0.0068977 | 0.020383 | 0.0066997 | 0.020634 | 0.0067822 | 0.020785 | 0.0068317 | 0.021588 | 0.0070958 | 0.023898 | 0.0078548 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.020685 | 0.0067987 | 0.018927 | 0.0062212 | 0.01717 | 0.0056436
| 100 | 3 | 0.028051 | 0.00922 | 0.025661 | 0.0084342 | 0.024146 | 0.0079366 | 0.023429 | 0.0077008 | 0.023589 | 0.0077532 | 0.024545 | 0.0080675 | 0.026218 | 0.0086176 | 0.027573 | 0.0090629 | 0.031717 | 0.010425 | 0.024297 | 0.0079862 | 0.035224 | 0.011577 | 0.036499 | 0.011997 | 0.036658 | 0.012049 | 0.035383 | 0.01163 | 0.033311 | 0.010949 | 0.032355 | 0.010634 | 0.032753 | 0.010765 | 0.032992 | 0.010844 | 0.034267 | 0.011263 | 0.037933 | 0.012468 | 0.036499 | 0.011997 | 0.032833 | 0.010792 | 0.030044 | 0.0098749 | 0.027254 | 0.0089581
| 200 | 4 | 0.056103 | 0.01844 | 0.051321 | 0.016868 | 0.048293 | 0.015873 | 0.046858 | 0.015402 | 0.047177 | 0.015506 | 0.04909 | 0.016135 | 0.052437 | 0.017235 | 0.055146 | 0.018126 | 0.063434 | 0.02085 | 0.048595 | 0.015972 | 0.070447 | 0.023155 | 0.072997 | 0.023993 | 0.073316 | 0.024098 | 0.070766 | 0.02326 | 0.066622 | 0.021898 | 0.064709 | 0.021269 | 0.065506 | 0.021531 | 0.065984 | 0.021688 | 0.068534 | 0.022526 | 0.075866 | 0.024936 | 0.072997 | 0.023993 | 0.065666 | 0.021583 | 0.060087 | 0.01975 | 0.054509 | 0.017916
| 63 | 5 | 0.017672 | 0.0058086 | 0.016166 | 0.0053136 | 0.015212 | 0.005 | 0.01476 | 0.0048515 | 0.014861 | 0.0048845 | 0.015463 | 0.0050825 | 0.016518 | 0.0054291 | 0.017371 | 0.0057096 | 0.019982 | 0.0065677 | 0.015307 | 0.0050313 | 0.022191 | 0.0072938 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.023095 | 0.0075908 | 0.022291 | 0.0073268 | 0.020986 | 0.0068977 | 0.020383 | 0.0066997 | 0.020634 | 0.0067822 | 0.020785 | 0.0068317 | 0.021588 | 0.0070958 | 0.023898 | 0.0078548 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.020685 | 0.0067987 | 0.018927 | 0.0062212 | 0.01717 | 0.0056436
| 200 | 6 | 0.056103 | 0.01844 | 0.051321 | 0.016868 | 0.048293 | 0.015873 | 0.046858 | 0.015402 | 0.047177 | 0.015506 | 0.04909 | 0.016135 | 0.052437 | 0.017235 | 0.055146 | 0.018126 | 0.063434 | 0.02085 | 0.048595 | 0.015972 | 0.070447 | 0.023155 | 0.072997 | 0.023993 | 0.073316 | 0.024098 | 0.070766 | 0.02326 | 0.066622 | 0.021898 | 0.064709 | 0.021269 | 0.065506 | 0.021531 | 0.065984 | 0.021688 | 0.068534 | 0.022526 | 0.075866 | 0.024936 | 0.072997 | 0.023993 | 0.065666 | 0.021583 | 0.060087 | 0.01975 | 0.054509 | 0.017916
| 200 | 7 | 0.056103 | 0.01844 | 0.051321 | 0.016868 | 0.048293 | 0.015873 | 0.046858 | 0.015402 | 0.047177 | 0.015506 | 0.04909 | 0.016135 | 0.052437 | 0.017235 | 0.055146 | 0.018126 | 0.063434 | 0.02085 | 0.048595 | 0.015972 | 0.070447 | 0.023155 | 0.072997 | 0.023993 | 0.073316 | 0.024098 | 0.070766 | 0.02326 | 0.066622 | 0.021898 | 0.064709 | 0.021269 | 0.065506 | 0.021531 | 0.065984 | 0.021688 | 0.068534 | 0.022526 | 0.075866 | 0.024936 | 0.072997 | 0.023993 | 0.065666 | 0.021583 | 0.060087 | 0.01975 | 0.054509 | 0.017916
| 100 | 8 | 0.028051 | 0.00922 | 0.025661 | 0.0084342 | 0.024146 | 0.0079366 | 0.023429 | 0.0077008 | 0.023589 | 0.0077532 | 0.024545 | 0.0080675 | 0.026218 | 0.0086176 | 0.027573 | 0.0090629 | 0.031717 | 0.010425 | 0.024297 | 0.0079862 | 0.035224 | 0.011577 | 0.036499 | 0.011997 | 0.036658 | 0.012049 | 0.035383 | 0.01163 | 0.033311 | 0.010949 | 0.032355 | 0.010634 | 0.032753 | 0.010765 | 0.032992 | 0.010844 | 0.034267 | 0.011263 | 0.037933 | 0.012468 | 0.036499 | 0.011997 | 0.032833 | 0.010792 | 0.030044 | 0.0098749 | 0.027254 | 0.0089581
| 100 | 9 | 0.028051 | 0.00922 | 0.025661 | 0.0084342 | 0.024146 | 0.0079366 | 0.023429 | 0.0077008 | 0.023589 | 0.0077532 | 0.024545 | 0.0080675 | 0.026218 | 0.0086176 | 0.027573 | 0.0090629 | 0.031717 | 0.010425 | 0.024297 | 0.0079862 | 0.035224 | 0.011577 | 0.036499 | 0.011997 | 0.036658 | 0.012049 | 0.035383 | 0.01163 | 0.033311 | 0.010949 | 0.032355 | 0.010634 | 0.032753 | 0.010765 | 0.032992 | 0.010844 | 0.034267 | 0.011263 | 0.037933 | 0.012468 | 0.036499 | 0.011997 | 0.032833 | 0.010792 | 0.030044 | 0.0098749 | 0.027254 | 0.0089581
| 63 | 10 | 0.017672 | 0.0058086 | 0.016166 | 0.0053136 | 0.015212 | 0.005 | 0.01476 | 0.0048515 | 0.014861 | 0.0048845 | 0.015463 | 0.0050825 | 0.016518 | 0.0054291 | 0.017371 | 0.0057096 | 0.019982 | 0.0065677 | 0.015307 | 0.0050313 | 0.022191 | 0.0072938 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.023095 | 0.0075908 | 0.022291 | 0.0073268 | 0.020986 | 0.0068977 | 0.020383 | 0.0066997 | 0.020634 | 0.0067822 | 0.020785 | 0.0068317 | 0.021588 | 0.0070958 | 0.023898 | 0.0078548 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.020685 | 0.0067987 | 0.018927 | 0.0062212 | 0.01717 | 0.0056436
| 200 | 11 | 0.056103 | 0.01844 | 0.051321 | 0.016868 | 0.048293 | 0.015873 | 0.046858 | 0.015402 | 0.047177 | 0.015506 | 0.04909 | 0.016135 | 0.052437 | 0.017235 | 0.055146 | 0.018126 | 0.063434 | 0.02085 | 0.048595 | 0.015972 | 0.070447 | 0.023155 | 0.072997 | 0.023993 | 0.073316 | 0.024098 | 0.070766 | 0.02326 | 0.066622 | 0.021898 | 0.064709 | 0.021269 | 0.065506 | 0.021531 | 0.065984 | 0.021688 | 0.068534 | 0.022526 | 0.075866 | 0.024936 | 0.072997 | 0.023993 | 0.065666 | 0.021583 | 0.060087 | 0.01975 | 0.054509 | 0.017916
| 100 | 12 | 0.028051 | 0.00922 | 0.025661 | 0.0084342 | 0.024146 | 0.0079366 | 0.023429 | 0.0077008 | 0.023589 | 0.0077532 | 0.024545 | 0.0080675 | 0.026218 | 0.0086176 | 0.027573 | 0.0090629 | 0.031717 | 0.010425 | 0.024297 | 0.0079862 | 0.035224 | 0.011577 | 0.036499 | 0.011997 | 0.036658 | 0.012049 | 0.035383 | 0.01163 | 0.033311 | 0.010949 | 0.032355 | 0.010634 | 0.032753 | 0.010765 | 0.032992 | 0.010844 | 0.034267 | 0.011263 | 0.037933 | 0.012468 | 0.036499 | 0.011997 | 0.032833 | 0.010792 | 0.030044 | 0.0098749 | 0.027254 | 0.0089581
| 63 | 13 | 0.017672 | 0.0058086 | 0.016166 | 0.0053136 | 0.015212 | 0.005 | 0.01476 | 0.0048515 | 0.014861 | 0.0048845 | 0.015463 | 0.0050825 | 0.016518 | 0.0054291 | 0.017371 | 0.0057096 | 0.019982 | 0.0065677 | 0.015307 | 0.0050313 | 0.022191 | 0.0072938 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.023095 | 0.0075908 | 0.022291 | 0.0073268 | 0.020986 | 0.0068977 | 0.020383 | 0.0066997 | 0.020634 | 0.0067822 | 0.020785 | 0.0068317 | 0.021588 | 0.0070958 | 0.023898 | 0.0078548 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.020685 | 0.0067987 | 0.018927 | 0.0062212 | 0.01717 | 0.0056436
| 100 | 14 | 0.028051 | 0.00922 | 0.025661 | 0.0084342 | 0.024146 | 0.0079366 | 0.023429 | 0.0077008 | 0.023589 | 0.0077532 | 0.024545 | 0.0080675 | 0.026218 | 0.0086176 | 0.027573 | 0.0090629 | 0.031717 | 0.010425 | 0.024297 | 0.0079862 | 0.035224 | 0.011577 | 0.036499 | 0.011997 | 0.036658 | 0.012049 | 0.035383 | 0.01163 | 0.033311 | 0.010949 | 0.032355 | 0.010634 | 0.032753 | 0.010765 | 0.032992 | 0.010844 | 0.034267 | 0.011263 | 0.037933 | 0.012468 | 0.036499 | 0.011997 | 0.032833 | 0.010792 | 0.030044 | 0.0098749 | 0.027254 | 0.0089581
| 200 | 15 | 0.056103 | 0.01844 | 0.051321 | 0.016868 | 0.048293 | 0.015873 | 0.046858 | 0.015402 | 0.047177 | 0.015506 | 0.04909 | 0.016135 | 0.052437 | 0.017235 | 0.055146 | 0.018126 | 0.063434 | 0.02085 | 0.048595 | 0.015972 | 0.070447 | 0.023155 | 0.072997 | 0.023993 | 0.073316 | 0.024098 | 0.070766 | 0.02326 | 0.066622 | 0.021898 | 0.064709 | 0.021269 | 0.065506 | 0.021531 | 0.065984 | 0.021688 | 0.068534 | 0.022526 | 0.075866 | 0.024936 | 0.072997 | 0.023993 | 0.065666 | 0.021583 | 0.060087 | 0.01975 | 0.054509 | 0.017916
Note on C8: Administrador : Loading factor =Hourly demand/Max.load

## dem1
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |  |  |  | Variable demand
| Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt | Pt | Qt |  | AverageP |  | Pt | Qt | AverageQ
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Period | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 | 0.017672 | 0.0058086 | 0.016166 | 0.0053136 | 0.015212 | 0.005 | 0.01476 | 0.0048515 | 0.014861 | 0.0048845 | 0.015463 | 0.0050825 | 0.016518 | 0.0054291 | 0.017371 | 0.0057096 | 0.019982 | 0.0065677 | 0.021789 | 0.0071618 | 0.022191 | 0.0072938 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.023095 | 0.0075908 | 0.022291 | 0.0073268 | 0.020986 | 0.0068977 | 0.020383 | 0.0066997 | 0.020634 | 0.0067822 | 0.020785 | 0.0068317 | 0.021588 | 0.0070958 | 0.023898 | 0.0078548 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.020685 | 0.0067987 | 0.018927 | 0.0062212 | 0.01717 | 0.0056436 |  | 0.019517 | t0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0064151
3 | 0.028051 | 0.00922 | 0.025661 | 0.0084342 | 0.024146 | 0.0079366 | 0.023429 | 0.0077008 | 0.023589 | 0.0077532 | 0.024545 | 0.0080675 | 0.026218 | 0.0086176 | 0.027573 | 0.0090629 | 0.031717 | 0.010425 | 0.034586 | 0.011368 | 0.035224 | 0.011577 | 0.036499 | 0.011997 | 0.036658 | 0.012049 | 0.035383 | 0.01163 | 0.033311 | 0.010949 | 0.032355 | 0.010634 | 0.032753 | 0.010765 | 0.032992 | 0.010844 | 0.034267 | 0.011263 | 0.037933 | 0.012468 | 0.036499 | 0.011997 | 0.032833 | 0.010792 | 0.030044 | 0.0098749 | 0.027254 | 0.0089581 |  | 0.03098 | t1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.010183
4 | 0.056103 | 0.01844 | 0.051321 | 0.016868 | 0.048293 | 0.015873 | 0.046858 | 0.015402 | 0.047177 | 0.015506 | 0.04909 | 0.016135 | 0.052437 | 0.017235 | 0.055146 | 0.018126 | 0.063434 | 0.02085 | 0.069172 | 0.022736 | 0.070447 | 0.023155 | 0.072997 | 0.023993 | 0.073316 | 0.024098 | 0.070766 | 0.02326 | 0.066622 | 0.021898 | 0.064709 | 0.021269 | 0.065506 | 0.021531 | 0.065984 | 0.021688 | 0.068534 | 0.022526 | 0.075866 | 0.024936 | 0.072997 | 0.023993 | 0.065666 | 0.021583 | 0.060087 | 0.01975 | 0.054509 | 0.017916 |  | 0.06196 | t2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.020365
5 | 0.017672 | 0.0058086 | 0.016166 | 0.0053136 | 0.015212 | 0.005 | 0.01476 | 0.0048515 | 0.014861 | 0.0048845 | 0.015463 | 0.0050825 | 0.016518 | 0.0054291 | 0.017371 | 0.0057096 | 0.019982 | 0.0065677 | 0.021789 | 0.0071618 | 0.022191 | 0.0072938 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.023095 | 0.0075908 | 0.022291 | 0.0073268 | 0.020986 | 0.0068977 | 0.020383 | 0.0066997 | 0.020634 | 0.0067822 | 0.020785 | 0.0068317 | 0.021588 | 0.0070958 | 0.023898 | 0.0078548 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.020685 | 0.0067987 | 0.018927 | 0.0062212 | 0.01717 | 0.0056436 |  | 0.019517 | t3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0064151
6 | 0.056103 | 0.01844 | 0.051321 | 0.016868 | 0.048293 | 0.015873 | 0.046858 | 0.015402 | 0.047177 | 0.015506 | 0.04909 | 0.016135 | 0.052437 | 0.017235 | 0.055146 | 0.018126 | 0.063434 | 0.02085 | 0.069172 | 0.022736 | 0.070447 | 0.023155 | 0.072997 | 0.023993 | 0.073316 | 0.024098 | 0.070766 | 0.02326 | 0.066622 | 0.021898 | 0.064709 | 0.021269 | 0.065506 | 0.021531 | 0.065984 | 0.021688 | 0.068534 | 0.022526 | 0.075866 | 0.024936 | 0.072997 | 0.023993 | 0.065666 | 0.021583 | 0.060087 | 0.01975 | 0.054509 | 0.017916 |  | 0.06196 | t4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.020365
7 | 0.056103 | 0.01844 | 0.051321 | 0.016868 | 0.048293 | 0.015873 | 0.046858 | 0.015402 | 0.047177 | 0.015506 | 0.04909 | 0.016135 | 0.052437 | 0.017235 | 0.055146 | 0.018126 | 0.063434 | 0.02085 | 0.069172 | 0.022736 | 0.070447 | 0.023155 | 0.072997 | 0.023993 | 0.073316 | 0.024098 | 0.070766 | 0.02326 | 0.066622 | 0.021898 | 0.064709 | 0.021269 | 0.065506 | 0.021531 | 0.065984 | 0.021688 | 0.068534 | 0.022526 | 0.075866 | 0.024936 | 0.072997 | 0.023993 | 0.065666 | 0.021583 | 0.060087 | 0.01975 | 0.054509 | 0.017916 |  | 0.06196 | t5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.020365
8 | 0.028051 | 0.00922 | 0.025661 | 0.0084342 | 0.024146 | 0.0079366 | 0.023429 | 0.0077008 | 0.023589 | 0.0077532 | 0.024545 | 0.0080675 | 0.026218 | 0.0086176 | 0.027573 | 0.0090629 | 0.031717 | 0.010425 | 0.034586 | 0.011368 | 0.035224 | 0.011577 | 0.036499 | 0.011997 | 0.036658 | 0.012049 | 0.035383 | 0.01163 | 0.033311 | 0.010949 | 0.032355 | 0.010634 | 0.032753 | 0.010765 | 0.032992 | 0.010844 | 0.034267 | 0.011263 | 0.037933 | 0.012468 | 0.036499 | 0.011997 | 0.032833 | 0.010792 | 0.030044 | 0.0098749 | 0.027254 | 0.0089581 |  | 0.03098 | t6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.010183
9 | 0.028051 | 0.00922 | 0.025661 | 0.0084342 | 0.024146 | 0.0079366 | 0.023429 | 0.0077008 | 0.023589 | 0.0077532 | 0.024545 | 0.0080675 | 0.026218 | 0.0086176 | 0.027573 | 0.0090629 | 0.031717 | 0.010425 | 0.034586 | 0.011368 | 0.035224 | 0.011577 | 0.036499 | 0.011997 | 0.036658 | 0.012049 | 0.035383 | 0.01163 | 0.033311 | 0.010949 | 0.032355 | 0.010634 | 0.032753 | 0.010765 | 0.032992 | 0.010844 | 0.034267 | 0.011263 | 0.037933 | 0.012468 | 0.036499 | 0.011997 | 0.032833 | 0.010792 | 0.030044 | 0.0098749 | 0.027254 | 0.0089581 |  | 0.03098 | t7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.010183
10 | 0.017672 | 0.0058086 | 0.016166 | 0.0053136 | 0.015212 | 0.005 | 0.01476 | 0.0048515 | 0.014861 | 0.0048845 | 0.015463 | 0.0050825 | 0.016518 | 0.0054291 | 0.017371 | 0.0057096 | 0.019982 | 0.0065677 | 0.021789 | 0.0071618 | 0.022191 | 0.0072938 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.023095 | 0.0075908 | 0.022291 | 0.0073268 | 0.020986 | 0.0068977 | 0.020383 | 0.0066997 | 0.020634 | 0.0067822 | 0.020785 | 0.0068317 | 0.021588 | 0.0070958 | 0.023898 | 0.0078548 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.020685 | 0.0067987 | 0.018927 | 0.0062212 | 0.01717 | 0.0056436 |  | 0.019517 | t8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0064151
11 | 0.056103 | 0.01844 | 0.051321 | 0.016868 | 0.048293 | 0.015873 | 0.046858 | 0.015402 | 0.047177 | 0.015506 | 0.04909 | 0.016135 | 0.052437 | 0.017235 | 0.055146 | 0.018126 | 0.063434 | 0.02085 | 0.069172 | 0.022736 | 0.070447 | 0.023155 | 0.072997 | 0.023993 | 0.073316 | 0.024098 | 0.070766 | 0.02326 | 0.066622 | 0.021898 | 0.064709 | 0.021269 | 0.065506 | 0.021531 | 0.065984 | 0.021688 | 0.068534 | 0.022526 | 0.075866 | 0.024936 | 0.072997 | 0.023993 | 0.065666 | 0.021583 | 0.060087 | 0.01975 | 0.054509 | 0.017916 |  | 0.06196 | t9 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.020365
12 | 0.028051 | 0.00922 | 0.025661 | 0.0084342 | 0.024146 | 0.0079366 | 0.023429 | 0.0077008 | 0.023589 | 0.0077532 | 0.024545 | 0.0080675 | 0.026218 | 0.0086176 | 0.027573 | 0.0090629 | 0.031717 | 0.010425 | 0.034586 | 0.011368 | 0.035224 | 0.011577 | 0.036499 | 0.011997 | 0.036658 | 0.012049 | 0.035383 | 0.01163 | 0.033311 | 0.010949 | 0.032355 | 0.010634 | 0.032753 | 0.010765 | 0.032992 | 0.010844 | 0.034267 | 0.011263 | 0.037933 | 0.012468 | 0.036499 | 0.011997 | 0.032833 | 0.010792 | 0.030044 | 0.0098749 | 0.027254 | 0.0089581 |  | 0.03098 | t10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.010183
13 | 0.017672 | 0.0058086 | 0.016166 | 0.0053136 | 0.015212 | 0.005 | 0.01476 | 0.0048515 | 0.014861 | 0.0048845 | 0.015463 | 0.0050825 | 0.016518 | 0.0054291 | 0.017371 | 0.0057096 | 0.019982 | 0.0065677 | 0.021789 | 0.0071618 | 0.022191 | 0.0072938 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.023095 | 0.0075908 | 0.022291 | 0.0073268 | 0.020986 | 0.0068977 | 0.020383 | 0.0066997 | 0.020634 | 0.0067822 | 0.020785 | 0.0068317 | 0.021588 | 0.0070958 | 0.023898 | 0.0078548 | 0.022994 | 0.0075578 | 0.020685 | 0.0067987 | 0.018927 | 0.0062212 | 0.01717 | 0.0056436 |  | 0.019517 | t11 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0064151
14 | 0.028051 | 0.00922 | 0.025661 | 0.0084342 | 0.024146 | 0.0079366 | 0.023429 | 0.0077008 | 0.023589 | 0.0077532 | 0.024545 | 0.0080675 | 0.026218 | 0.0086176 | 0.027573 | 0.0090629 | 0.031717 | 0.010425 | 0.034586 | 0.011368 | 0.035224 | 0.011577 | 0.036499 | 0.011997 | 0.036658 | 0.012049 | 0.035383 | 0.01163 | 0.033311 | 0.010949 | 0.032355 | 0.010634 | 0.032753 | 0.010765 | 0.032992 | 0.010844 | 0.034267 | 0.011263 | 0.037933 | 0.012468 | 0.036499 | 0.011997 | 0.032833 | 0.010792 | 0.030044 | 0.0098749 | 0.027254 | 0.0089581 |  | 0.03098 | t12 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.010183
15 | 0.056103 | 0.01844 | 0.051321 | 0.016868 | 0.048293 | 0.015873 | 0.046858 | 0.015402 | 0.047177 | 0.015506 | 0.04909 | 0.016135 | 0.052437 | 0.017235 | 0.055146 | 0.018126 | 0.063434 | 0.02085 | 0.069172 | 0.022736 | 0.070447 | 0.023155 | 0.072997 | 0.023993 | 0.073316 | 0.024098 | 0.070766 | 0.02326 | 0.066622 | 0.021898 | 0.064709 | 0.021269 | 0.065506 | 0.021531 | 0.065984 | 0.021688 | 0.068534 | 0.022526 | 0.075866 | 0.024936 | 0.072997 | 0.023993 | 0.065666 | 0.021583 | 0.060087 | 0.01975 | 0.054509 | 0.017916 |  | 0.06196 | t13 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.020365
[50 empty] | #DIV/0! | t15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #REF! | t16 | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! | t17 | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! | t18 | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! | t19 | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! | t20 | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! | t21 | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! | t22 | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! | t23 | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! | t24 | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Total | 0.49146 | 0.16153 | 0.44957 | 0.14777 | 0.42305 | 0.13905 | 0.41048 | 0.13492 | 0.41327 | 0.13584 | 0.43003 | 0.14134 | 0.45935 | 0.15098 | 0.48308 | 0.15878 | 0.55568 | 0.18264 | 0.60595 | 0.19917 | 0.61712 | 0.20284 | 0.63946 | 0.21018 | 0.64225 | 0.2111 | 0.61991 | 0.20375 | 0.58361 | 0.19182 | 0.56685 | 0.18632 | 0.57383 | 0.18861 | 0.57802 | 0.18999 | 0.60036 | 0.19733 | 0.66459 | 0.21844 | 0.63946 | 0.21018 | 0.57523 | 0.18907 | 0.52636 | 0.17301 | 0.4775 | 0.15695 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
Maximum | 0.056103 | 0.01844 | 0.051321 | 0.016868 | 0.048293 | 0.015873 | 0.046858 | 0.015402 | 0.047177 | 0.015506 | 0.04909 | 0.016135 | 0.052437 | 0.017235 | 0.055146 | 0.018126 | 0.063434 | 0.02085 | 0.069172 | 0.022736 | 0.070447 | 0.023155 | 0.072997 | 0.023993 | 0.073316 | 0.024098 | 0.070766 | 0.02326 | 0.066622 | 0.021898 | 0.064709 | 0.021269 | 0.065506 | 0.021531 | 0.065984 | 0.021688 | 0.068534 | 0.022526 | 0.075866 | 0.024936 | 0.072997 | 0.023993 | 0.065666 | 0.021583 | 0.060087 | 0.01975 | 0.054509 | 0.017916
|  | Units | Type
Average | 0.54277 | [MW] | Active
Demands | 0.1784 | [MW] | Reactive
Maximum | 0.4777 | [MW] | Bus 62
| Active | Reactive | Units | [9 empty] | Rank | Demand | Time | Bus
Demand t1 | 0.31586 | 0.10382 | [kW] | [9 empty] | 1 | 0.47773 | 22 | 62 | DG
| 1108 | 0.898 | [MW] | [9 empty] | 2 | 0.14773 | 22 | 51 | ST
Max t1 | 414667 | 295.91 | [kW] | [9 empty] | 3 | 0.055875 | 22 | 13 | RN
| 0.414667 | 0.29591 | [MW]
Min t1 | 0.667 | 24025 | [kW]
| 0.000667 | 0.024025 | [MW]
Factor de pot | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95
[5 empty] | Fac.Pot-Sub | 0.72 |  | Fac.Pot-Sub | 0.72
| Hours | P_load-Tot | Q_load-Tot | Fact-Pot | P_wind-Tot | Q_wind-Tot |  | P_DG-Tot | Q_DG-Tot |  |  | Delta_P | Delta_Q
| 1 | 1.0386 | 0.84178 | 0.77688 | 0.0074002 | 0.0035841 | [5 empty] | 1.0312 | 0.8382 | [36 empty] | 0.41467
| 2 | 0.95749 | 0.77602 | 0.77688 | 0.0069248 | 0.0033538 | [5 empty] | 0.95056 | 0.77267
| 3 | 0.90373 | 0.73245 | 0.77688 | 0.0064856 | 0.0031411 | [5 empty] | 0.89724 | 0.72931
| 4 | 0.87681 | 0.71063 | 0.77688 | 0.0061313 | 0.0029695 | [5 empty] | 0.87068 | 0.70766
| 5 | 0.86904 | 0.70433 | 0.77688 | 0.0061123 | 0.0029603 | [5 empty] | 0.86293 | 0.70137
| 6 | 0.87946 | 0.71278 | 0.77688 | 0.0049527 | 0.0023987 | [5 empty] | 0.87451 | 0.71038
| 7 | 0.92518 | 0.74983 | 0.77688 | 0.0048463 | 0.0023472 | [5 empty] | 0.92033 | 0.74749
| 8 | 1.0021 | 0.81218 | 0.77688 | 0.0048862 | 0.0023665 | [5 empty] | 0.99722 | 0.80981
| 9 | 1.0866 | 0.88068 | 0.77688 | 0.0044134 | 0.0021375 | [5 empty] | 1.0822 | 0.87854
| 10 | 1.149 | 0.9312 | 0.77688 | 0.0045818 | 0.0022191 | [5 empty] | 1.1444 | 0.92898
| 11 | 1.2066 | 0.97794 | 0.77688 | 0.0039326 | 0.0019047 | [5 empty] | 1.2027 | 0.97604
| 12 | 1.2277 | 0.99506 | 0.77688 | 0.0035689 | 0.0017285 | [5 empty] | 1.2242 | 0.99333
| 13 | 1.2313 | 0.99797 | 0.77688 | 0.0030587 | 0.0014814 | [5 empty] | 1.2283 | 0.99649
| 14 | 1.2385 | 1.0038 | 0.77688 | 0.0031156 | 0.0015089 | [5 empty] | 1.2354 | 1.0022
| 15 | 1.209 | 0.97989 | 0.77688 | 0.0034132 | 0.0016531 | [5 empty] | 1.2056 | 0.97823
| 16 | 1.1731 | 0.95074 | 0.77688 | 0.0034431 | 0.0016676 | [5 empty] | 1.1696 | 0.94907
| 17 | 1.1555 | 0.93653 | 0.77688 | 0.0040237 | 0.0019488 | [5 empty] | 1.1515 | 0.93458
| 18 | 1.1531 | 0.93452 | 0.77688 | 0.0044131 | 0.0021373 | [5 empty] | 1.1486 | 0.93239
| 19 | 1.1786 | 0.95526 | 0.77688 | 0.004087 | 0.0019794 | [5 empty] | 1.1746 | 0.95328
| 20 | 1.2305 | 0.99726 | 0.77688 | 0.0038798 | 0.0018791 | [5 empty] | 1.2266 | 0.99538
| 21 | 1.2525 | 1.0151 | 0.77688 | 0.0038027 | 0.0018417 | [5 empty] | 1.2487 | 1.0132
| 22 | 1.2764 | 1.0345 | 0.77688 | 0.0043842 | 0.0021234 | [5 empty] | 1.272 | 1.0324
| 23 | 1.2376 | 1.003 | 0.77688 | 0.0041778 | 0.0020234 | [5 empty] | 1.2334 | 1.001
| 24 | 1.1313 | 0.91693 | 0.77688 | 0.005383 | 0.0026071 | [5 empty] | 1.126 | #REF!

## Demand
Demand
1 | 1189.8487
2 | 1088.4412
3 | 1024.2164
4 | 993.7941
5 | 1000.5546
6 | 1041.1176
7 | 1112.1029
8 | 1169.5672
9 | 1345.3403
10 | 1467.0294
11 | 1494.0714
12 | 1548.1555
13 | 1554.916
14 | 1500.8319
15 | 1412.9454
16 | 1372.3824
17 | 1389.2836
18 | 1399.4244
19 | 1453.5084
20 | 1609
21 | 1548.1555
22 | 1392.6639
23 | 1274.355
24 | 1156.0462

## PL
Number of PEVS in the PL | [20 empty] | SOE of PEVS in the PL | [20 empty] | Capacity of PEVS in the PL
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
11 | 16 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50.36 | 51.92 | 51.6 | 51.98 | 52.12 | 52.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 456 | 260 | 346 | 280 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53.7 | 52.38 | 52.47 | 52.71 | 55.08 | 51.73 | 50.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 338 | 220 | 238 | 266 | 254 | 192 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 23 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52.97 | 52.16 | 50.45 | 53.25 | 51.35 | 53.78 | 56.12 | 51.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 664 | 276 | 376 | 320 | 388 | 282 | 198 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 27 | 14 | 15 | 17 | 18 | 15 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52.94 | 52.01 | 51.74 | 53.41 | 53.05 | 52.44 | 51.89 | 53.79 | 49.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 796 | 388 | 440 | 508 | 522 | 432 | 324 | 214 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 31 | 14 | 19 | 21 | 19 | 17 | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.31 | 53.6 | 53.12 | 52.62 | 53.06 | 54.61 | 52.87 | 48.37 | 54.57 | 51.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 896 | 398 | 579 | 596 | 538 | 470 | 408 | 218 | 150 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 35 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 53.39 | 54.19 | 52.5 | 52.8 | 52.89 | 51.7 | 52.28 | 53.16 | 52.95 | 56.3 | 53.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1042 | 570 | 606 | 586 | 658 | 440 | 368 | 270 | 128 | 96 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 31 | 17 | 19 | 20 | 17 | 16 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52.7 | 53.85 | 51.57 | 51.16 | 54.21 | 54.05 | 53.08 | 50.23 | 51.74 | 47.79 | 52.51 | 54.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 866 | 478 | 570 | 560 | 500 | 456 | 358 | 234 | 158 | 68 | 46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 27 | 13 | 17 | 17 | 14 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 51.9 | 52.65 | 52.59 | 51.94 | 52.57 | 52.56 | 53.79 | 50.99 | 52.78 | 44.49 | 52.3 | 0 | 50.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 814 | 378 | 484 | 476 | 404 | 406 | 296 | 204 | 144 | 60 | 42 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 52.86 | 50.61 | 50.69 | 51.81 | 54.36 | 50.88 | 53.49 | 53 | 52.67 | 54.53 | 53.38 | 52.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 540 | 300 | 320 | 390 | 344 | 296 | 234 | 158 | 100 | 62 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 13 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52.1 | 51.01 | 52.28 | 51.66 | 52.08 | 51.87 | 55.01 | 55.39 | 49.35 | 52.12 | 49.83 | 50.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 382 | 234 | 242 | 250 | 256 | 202 | 186 | 94 | 48 | 44 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54.11 | 53.06 | 51.64 | 54.53 | 53.22 | 50.38 | 55.84 | 54.79 | 52.06 | 52.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 250 | 168 | 162 | 174 | 168 | 144 | 104 | 68 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52.68 | 55.05 | 55.28 | 48.87 | 53.62 | 48.19 | 55.45 | 52.95 | 59.42 | 53.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 130 | 72 | 70 | 86 | 80 | 54 | 48 | 32 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 47.16 | 48.35 | 50.1 | 55.42 | 46.44 | 53.79 | 54.58 | 57.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 72 | 42 | 48 | 44 | 50 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50.5 | 52.38 | 53.19 | 46.22 | 44.31 | 53.39 | 58.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | 26 | 24 | 34 | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Generation
PV Generation 10 scenarios | [10 empty] | Wind Generation 10 scenarios
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 48 | 6 | 1 | 26 | 21 | 1 | 4 | 38 | 8
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 11 | 16 | 13 | 6 | 17 | 12 | 23 | 18 | 45
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 23 | 10 | 37 | 24 | 28 | 37 | 24 | 30 | 24
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 48 | 41 | 39 | 39 | 10 | 50 | 44 | 50 | 16
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 24 | 22 | 28 | 3 | 3 | 36 | 32 | 24 | 16
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | 3 | 32 | 25 | 1 | 40 | 2 | 38 | 34 | 28
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 11 | 9 | 35 | 18 | 6 | 31 | 35 | 37 | 54
8 | 6.4 | 7.4 | 15.4 | 14.4 | 3.2 | 16.2 | 10.2 | 9.6 | 13.4 | 9.6 | 8 | 49 | 28 | 52 | 8 | 18 | 24 | 36 | 10 | 62 | 31
9 | 39 | 57.4 | 48.4 | 48.6 | 30.8 | 45.2 | 19.8 | 54 | 23 | 20.2 | 9 | 39 | 50 | 35 | 73 | 39 | 15 | 54 | 60 | 34 | 11
10 | 48.4 | 23.6 | 81.4 | 63.2 | 40.2 | 32.2 | 79.6 | 31.6 | 45.6 | 91.2 | 10 | 63 | 57 | 73 | 45 | 71 | 21 | 26 | 48 | 29 | 62
11 | 79.4 | 59 | 89.8 | 87.4 | 58.6 | 79.4 | 65 | 78.4 | 88.6 | 81.4 | 11 | 82 | 49 | 23 | 66 | 11 | 31 | 4 | 71 | 19 | 50
12 | 40.4 | 81.2 | 77.2 | 31.4 | 49.4 | 85 | 73.4 | 76.2 | 87.4 | 65.6 | 12 | 53 | 13 | 11 | 41 | 62 | 37 | 72 | 26 | 83 | 70
13 | 79.4 | 67 | 88.2 | 96.8 | 80 | 90.4 | 72.2 | 63.8 | 86.2 | 72.8 | 13 | 36 | 40 | 56 | 26 | 31 | 23 | 76 | 73 | 9 | 18
14 | 50 | 37.4 | 86.8 | 97.8 | 61.6 | 81.2 | 75.4 | 84.2 | 87.4 | 84 | 14 | 80 | 71 | 49 | 4 | 8 | 32 | 71 | 42 | 25 | 68
15 | 53.2 | 36.2 | 75.2 | 74.2 | 40 | 86.4 | 40.4 | 91.6 | 44.6 | 61.6 | 15 | 41 | 58 | 83 | 3 | 82 | 65 | 3 | 70 | 42 | 87
16 | 41 | 52.8 | 49.6 | 79.2 | 51 | 74.6 | 76.4 | 33 | 53.2 | 53.6 | 16 | 89 | 20 | 56 | 16 | 3 | 20 | 63 | 11 | 42 | 89
17 | 15.8 | 67.6 | 38.8 | 24.2 | 24.8 | 62.4 | 58.6 | 61.6 | 32.4 | 72.4 | 17 | 58 | 83 | 3 | 14 | 25 | 37 | 58 | 77 | 80 | 26
18 | 8 | 30.2 | 17.4 | 11.8 | 10.8 | 34.4 | 22.4 | 19.6 | 23.4 | 35.4 | 18 | 66 | 26 | 56 | 26 | 41 | 52 | 80 | 43 | 54 | 30
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 77 | 22 | 34 | 73 | 82 | 59 | 30 | 78 | 24
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 18 | 47 | 56 | 27 | 11 | 39 | 42 | 68 | 72
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 58 | 5 | 37 | 20 | 12 | 7 | 13 | 71 | 76
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66 | 55 | 42 | 57 | 59 | 22 | 24 | 21 | 14 | 67
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 20 | 1 | 9 | 29 | 55 | 29 | 9 | 37 | 47
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 54 | 29 | 9 | 52 | 6 | 36 | 53 | 41 | 37
PV Generation 10 scenarios | PV expected
| 1 |  |  |  | WG expec
1 | 0 |  |  |  | 1
2 | 0 |  |  | 1 | 17.9
3 | 0 |  |  | 2 | 20.9
4 | 0 |  |  | 3 | 27.5
5 | 0 |  |  | 4 | 37.5
6 | 0 |  |  | 5 | 20.9
7 | 0 |  |  | 6 | 24.5
8 | 10.58 |  |  | 7 | 28.4
9 | 38.64 |  |  | 8 | 31.8
10 | 53.7 |  |  | 9 | 41
11 | 76.7 |  |  | 10 | 49.5
12 | 66.72 |  |  | 11 | 40.6
13 | 79.68 |  |  | 12 | 46.8
14 | 74.58 |  |  | 13 | 38.8
15 | 60.34 |  |  | 14 | 45
16 | 56.44 |  |  | 15 | 53.4
17 | 45.86 |  |  | 16 | 40.9
18 | 21.34 |  |  | 17 | 46.1
19 | 0 |  |  | 18 | 47.4
20 | 0 |  |  | 19 | 49.5
21 | 0 |  |  | 20 | 38.1
22 | 0 |  |  | 21 | 31.6
23 | 0 |  |  | 22 | 42.7
24 | 0 |  |  | 23 | 27.6
|  |  |  | 24 | 34.8

## Probability
1 scenario PL |  | 10 scenario PL |  | 1 Scenario Wind |  | 10 Scenario Wind |  | 1 Scenario PV |  | 10 Scenario PV
1 | 1 | 1 | 0.07579 | 1 | 1 | 1 | 0.10936 | 1 | 1 | 1 | 0.13306
|  | 2 | 0.00508 |  |  | 2 | 0.09604 |  |  | 2 | 0.06726
|  | 3 | 0.05327 |  |  | 3 | 0.12408 |  |  | 3 | 0.04588
|  | 4 | 0.02911 |  |  | 4 | 0.14379 |  |  | 4 | 0.08068
|  | 5 | 0.07955 |  |  | 5 | 0.02846 |  |  | 5 | 0.16281
|  | 6 | 0.3329 |  |  | 6 | 0.06395 |  |  | 6 | 0.14236
|  | 7 | 0.4323 |  |  | 7 | 0.05166 |  |  | 7 | 0.09393
|  | 8 | 0.3418 |  |  | 8 | 0.17688 |  |  | 8 | 0.14218
|  | 9 | 0.5392 |  |  | 9 | 0.17828 |  |  | 9 | 0.04178
|  | 10 | 0.04459 |  |  | 10 | 0.0275 |  |  | 10 | 0.09006
|  | 11 | 0.07688
|  | 12 | 0.08971
|  | 13 | 0.09287
|  | 14 | 0.0938
|  | 15 | 0.03277
|  | 16 | 0.05829
|  | 17 | 0.07901
|  | 18 | 0.01081
|  | 19 | 0.01058
|  | 20 | 0.08769

## PriceEnergy
1 | 0.035129
2 | 0.028457
3 | 0.027272
4 | 0.025755
5 | 0.028226
6 | 0.033045
7 | 0.040747
8 | 0.041023
9 | 0.044161
10 | 0.045394
11 | 0.043986
12 | 0.046529
13 | 0.045041
14 | 0.043611
15 | 0.041764
16 | 0.041423
17 | 0.045144
18 | 0.050052
19 | 0.053685
20 | 0.05401
21 | 0.053132
22 | 0.049461
23 | 0.044334
24 | 0.041999

## Reserve
| Price |  | Probability
1 | 0.044596 | 1 | 4 | 0.0265 | 0.265
2 | 0.044214 | 2 | 4 | 0.02072 | 0.2072
3 | 0.038133 | 3 | 4 | 0.01533 | 0.1533
4 | 0.038866 | 4 | 4 | 0.01487 | 0.1487
5 | 0.040067 | 5 | 4 | 0.01369 | 0.1369
6 | 0.049825 | 6 | 4 | 0.0144 | 0.144
7 | 0.053957 | 7 | 4 | 0.01674 | 0.1674
8 | 0.048922 | 8 | 4 | 0.02459 | 0.2459
9 | 0.0484 | 9 | 4 | 0.02526 | 0.2526
10 | 0.049572 | 10 | 4 | 0.02765 | 0.2765
11 | 0.049394 | 11 | 4 | 0.02805 | 0.2805
12 | 0.045186 | 12 | 4 | 0.0285 | 0.285
13 | 0.052651 | 13 | 4 | 0.0298 | 0.298
14 | 0.044182 | 14 | 4 | 0.0277 | 0.277
15 | 0.044787 | 15 | 4 | 0.02639 | 0.2639
16 | 0.046236 | 16 | 4 | 0.02432 | 0.2432
17 | 0.054014 | 17 | 4 | 0.02397 | 0.2397
18 | 0.050351 | 18 | 4 | 0.02671 | 0.2671
19 | 0.039012 | 19 | 4 | 0.0348 | 0.348
20 | 0.04296 | 20 | 4 | 0.04747 | 0.4747
21 | 0.046935 | 21 | 4 | 0.04783 | 0.4783
22 | 0.042776 | 22 | 4 | 0.05394 | 0.5394
23 | 0.045994 | 23 | 4 | 0.0368 | 0.368
24 | 0.0477 | 24 | 4 | 0.02834 | 0.2834

## RegUp
Price
1 | 0.027561
2 | 0.026948
3 | 0.024921
4 | 0.023455
5 | 0.026233
6 | 0.031782
7 | 0.04058
8 | 0.041023
9 | 0.042916
10 | 0.044314
11 | 0.041483
12 | 0.041195
13 | 0.039917
14 | 0.033637
15 | 0.033088
16 | 0.033456
17 | 0.041121
18 | 0.048452
19 | 0.049649
20 | 0.048826
21 | 0.043747
22 | 0.033396
23 | 0.031765
24 | 0.030258

## RegDown
Price
1 | 0.044042
2 | 0.041797
3 | 0.039978
4 | 0.041868
5 | 0.041488
6 | 0.04432
7 | 0.049822
8 | 0.05326
9 | 0.055221
10 | 0.056366
11 | 0.055176
12 | 0.053037
13 | 0.053798
14 | 0.050426
15 | 0.048925
16 | 0.048202
17 | 0.0544
18 | 0.063503
19 | 0.061731
20 | 0.061121
21 | 0.056253
22 | 0.053367
23 | 0.048678
24 | 0.045847

## Cap
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0.00734
9 | 0.00734
10 | 0.00734
11 | 0.00734
12 | 0.00734
13 | 0.00734
14 | 0.00734
15 | 0.00734
16 | 0.00734
17 | 0.01363
18 | 0.011533
19 | 0.011533
20 | 0.011533
21 | 0.011533
22 | 0.011533
23 | 0.00734
24 | 0

## dem
Sw_state
8 | 13 | 1 | tie-switch
10 | 14 | 1 | tie-switch
13 | 15 | 1 | tie-switch
3 | 4 | 1 | Switches
9 | 10 | 1 | Switches
11 | 12 | 1 | Switches
Note on G1: Abebe: Para insertar este dato como par de nodos conectados en el codigo GDX definirla como: par=switch rng=switch!a1:c11 rdim=2 Pero en la parte de variables : Sets switch

## conex_sin
N | N
1 | 2
2 | 3
4 | 5
2 | 9
2 | 6
6 | 7
6 | 8
3 | 11
12 | 13
4 | 14
4 | 15

## DRA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045

## DREX
N | N
15 | 9
9 | 15

## Sheet3
NDR
3 | 5
3 | 6
3 | 7
4 | 3
4 | 5
4 | 6
4 | 7
5 | 4
5 | 3
5 | 6
5 | 7
6 | 3
6 | 4
6 | 5
6 | 7
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7